## Planilha1
Dimensionamento Biodigestor Tubular
Tipo de animal: |  | Aves |  | Dejetos por animal - B (l/dia): |  | 0.18 | Colocar antes do dimensionamento uma conferência da quantidade mínima de animais que deverá ter disponível para produção da energia
Número de animais - A: |  | 666 |  | Fator relação dejeto/água - C: |  | 0.33333 | Consumo Médio da Residência (kWh/mês): |  | 400
|  |  |  | Tempo de retenção hidráulica TRH (dias): |  | 60 | Tipo de animal: | Aves
VD = A x B | [6 empty] | Quantidade mínima de animais | 671 | <- Alertar que essa é a quantidade mínima de animais necessária na propriedade, caso não tenha o sistema não será viável financeiramente
Dejetos totais por dia (l/dia): |  | 119.88
VA = VD x C
Dejetos totais por dia: |  | 39.96
VC = VD + VA
Carga diaria total (l): |  | 159.84
VFB= VC x TRH/1000
Volume da fossa (m³): |  | 9.5904
VF = (a+b)/2 x h x L
Volume geométrico: |  | 6.7278
a=0,7279h+b
Base maior - a (m): |  | 1.2586
Base menor - b (m): |  | 0.16678
L=3,6395h+5b
Comprimento fossa - L (m): |  | 6.2932
Altura fossa - h (m): |  | 1.5 | <- Determinar Valor
Li=(Lxb)+(2xLxh)+(2xL)+(4xh)+(2xaxh)+(2xa)+4
lona de impermeabilização da fossa |  |  | 48.8085
LV= (2,5xaxb)+(2,5xa)+(2,5b)+2,5
Lona de vedação |  |  | 6.5883
VCE = VC x 1,20 = PE x LCE²
Vol caixa de entrada (m³/dia): |  | 0.19181 |  | PE=profundidade sempre 1,00m
LCE = √𝑉𝐶𝐸
Lateral da Cx de entrada (m): | Lateral da Caixa de Entrada | 0.43796
VCS = VEx3
Vol caixa de saída (m³/dia): |  | 0.57542
LCE = √𝑉𝐶𝐸
Lateral da Cx de saída (m): | Lateral da Caixa de Entrada | 0.75857
PB = (quantidade de animais) x (Fator biogás)
Potencial mensal de geração de biogás (m³): |  |  | 279.72 |  | como sendo para cada m³ de biogás energeticamente equivalente a 1,42kWh |  |  | energia elétrica
Potencial mensal de geração (Kwh): |  |  | 397.2024

## Planilha2
TIPOS DE ANIMAIS | FATOR RELAÇÃO DEJETO/ÁGUA | TRH (dias) | DEJETOS (L/DIA) | BIOGÁS: M³/ANIMAL PARA 1 MÊS
Aves | 0.33333 | 60 | 0.18 | 0.42
Caprinos | 0.2 | 45 | 5 | 2.1
Bovinos | 1 | 30 | 10 | 16.2
Equinos | 1 | 45 | 10 | 10.8
Suínos machos | 0.5 | 30 | 9 | 7.2
Suínos fêmeas em lactação | 0.5 | 30 | 27 | 7.2
Leitões na creche | 0.5 | 30 | 1.4 | 7.2
Bovinos em lactação | 1 | 30 | 30 | 28.5
Bezerros | 1 | 30 | 2 | 16.2
Bois de corte | 1 | 30 | 15 | 16.2

## Custos
Os custos com manutenções e operação 11,08% a.a. | [12 empty] | ANO |  | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25
[13 empty] | GERAÇÃO DE ENERGIA |  | 3308.8403 | 397.2024 | 397.2024 | 397.2024 | 397.2024 | 397.2024 | 397.2024 | 397.2024 | 397.2024 | 397.2024 | 397.2024 | 397.2024 | 397.2024 | 397.2024 | 397.2024 | 397.2024 | 397.2024 | 397.2024 | 397.2024 | 397.2024 | 397.2024 | 397.2024 | 397.2024 | 397.2024 | 397.2024 | 397.2024
[12 empty] | O valor da implatção será em função do volume da fossa vezes o preço unitário em 2024, o valor unitário dependerá do volume | IMPLANTAÇÃO |  | 0: 534274.1134
[13 empty] | MANUTENÇÃO |  | 23864.3133 | 2864.7386 | 2864.7386 | 2864.7386 | 2864.7386 | 2864.7386 | 2864.7386 | 2864.7386 | 2864.7386 | 2864.7386 | 2864.7386 | 2864.7386 | 2864.7386 | 2864.7386 | 2864.7386 | 2864.7386 | 2864.7386 | 2864.7386 | 2864.7386 | 2864.7386 | 2864.7386 | 2864.7386 | 2864.7386 | 2864.7386 | 2864.7386 | 2864.7386
O custo de manutenção quinquenal 10% do investimento | [9 empty] | CINV -> Custo investimento
[10 empty] | 25855.0414 | biodigestor
Custo motor para geração | 1600 | /kVa | 317.7619 | [6 empty] | 508419.072 | motor |  |  | Custo da produção de energia
| 1kW = 0,80kVa | [8 empty] | 534274.1134 |  |  | LCOE |  | 0: 0.0059284
Custo de implantação representa o custo do biodigestor que é dado pela multiplicação do valor por m vezes o volume do biodigestor mais o custo do motor/kVa vezes o 0,80 vezes o potencial mensal de geração
ANO |  | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024
Volume em m³ | Fator Inv. - Valor por m³ | 6.4833 | 5.775 | 2.5562 | 4.4357 | 12.275 | 13.0944 | 11.15 | TAXA SELIC
0 < VF < 99 | 1583.43 | 1686.089 | 1783.4607 | 1829.0504 | 1910.1819 | 2144.6567 | 2425.4875 | 2695.9294
100<VF <500 | 457.82 | 487.502 | 515.6552 | 528.8367 | 552.2944 | 620.0885 | 701.2856 | 779.479
501 < VF < 3.000 | 171.57 | 182.6935 | 193.244 | 198.1838 | 206.9747 | 232.3808 | 262.8098 | 292.1131
3.001 < VF < 6.000 | 119.67 | 127.4286 | 134.7876 | 138.2331 | 144.3647 | 162.0855 | 183.3097 | 203.7487
6.001 < VF < 20.000 | 99.08 | 105.5037 | 111.5965 | 114.4492 | 119.5259 | 134.1976 | 151.7701 | 168.6925
20.001 < VF < 200.000 | 81.32 | 86.5922 | 91.5929 | 93.9343 | 98.101 | 110.1428 | 124.5654 | 138.4545
200.000 ≤ VF | 73.31 | 78.0629 | 82.5711 | 84.6818 | 88.438 | 99.2938 | 112.2958 | 124.8167